| Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| КЛ-10кВ, РП-3770 яч.8 – ПС "Кирзаводская" ф.11-294 н. "А" | 08.06.2022 | - | 1е повреждение испытание 11.06.2022 |
|  | - | - | 2е повреждение испытание 16.06.2022 |
|  | - | 20.06.2022 | 3е повреждение испытание 20.06.2022 |