| Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт |  |
| ул.Титова, 29 |
| РП-3770, Iс.ш. | 10.10.2019г., 9.00 час | 10.10.2019г., 9.00 час | 10.10.2019г., 13.00 час | 10.10.2019г., 13.00 час | Настройка РЗА |
| РП-3770, IIс.ш. | 10.10.2019г., 13.00 час | 10.10.2019г., 13.00 час | 10.10.2019г., 18.00 час | 10.10.2019г., 18.00 час | Настройка РЗА |

Так же был проведен ремонт КЛ-10кВ ПС 110кВ Кирзаводская яч.22 ф.11-294 –РП-3770, яч.8 которая перешла в ООО «КВТ-СЕТЬ» в неисправном состоянии.